## Enero 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - ENERO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - ENERO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-01-16 |  |  |  |  | FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-01-31 | [5 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH | 7.7 |  | 7,5 - 9 | 8.3 | 8.2 | 7 - 9 | PH | 7.7 |  | 7,5 - 9 | 8.5 | 8.3 | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) | 1330 |  | < 3500 | 460 | 240 | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) | 1330 |  | < 3500 | 420 | 220 | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) | 300 |  | < 100 | 60 | 60 | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) | 250 |  | < 100 | 70 | 70 | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) | 150 |  | 500 ppm | 120 | 130 | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) | 150 |  | 500 ppm | 130 | 120 | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) | 20 |  | < 150 ppm | 20 | 20 | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) | 20 |  | < 150 ppm | 20 | 20 | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) | 0.09 |  | < 3 ppm | 2.6 | 2 | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) | 0.5 |  | < 3 ppm | 2.67 | 2.05 | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. 70 ppm de dureza en agua de alimentación y 300ppm en torres de enfriamiento, se recomienda suavizador. | [6 empty] | 1. 60 ppm de dureza en agua de alimentación, es decir, que no esta en funcionamiento el suavizador.
2. Sistemas de dosificación en buen estado. | [6 empty] | 2. Se realizó choque de biocidas e inhibidores a todos los sistemas, Biocida no oxidante para chillers, biocida oxidante para Torres.
3. Parametros dentro de rango de control excepto la dureza de torres. | [6 empty] | 3. Tanque de alimentación de Torres de enfriamiento en buen estado, se realizó inspección por medio de la abertura de arriba.
4. Choque de biocida oxidante en torres y no oxidante en chiller. | [6 empty] | 4. Regular toma de corriente de los puntos electricos para evitar daños en las bombas de dosificación.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. Se recomienda purgar torre de enfriamiento para disminuir dureza. | [6 empty] | 1. Limpiar periódicamente el filtro de carcaza de tanque de inyección para evitar una sobresaturación de este.
2. Regenerar resina de suavizador. | [6 empty] | 2. Realizar retrolavados del suavizador para eliminar dureza.
3. Implementar hábitos de purga de los sistemas de enfriamiento diarios o semanales | [6 empty] | 3. Se recomienda filtración para el hierro.
4. Aplicar cloro a pisos cercanos a torres para evitar superficies resbalosas por limo. | [6 empty] | 4. Se debe regenerar resina de suavizador con sal no yodada.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:
Vivian Fierro | [6 empty] | Vivian Fierro

## Febrero 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - FEBRERO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - FEBRERO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-02-14 |  |  |  |  | FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-02-28 | [5 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH | 8.2 |  | 7,5 - 9 | 8.5 | 8 | 7 - 9 | PH | 8.9 |  | 7,5 - 9 | 8.9 | 8.3 | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) | 1230 |  | < 3500 | 460 | 280 | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) | 1620 |  | < 3500 | 466 | 280 | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) | 200 |  | < 100 | 70 | 60 | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) | 210 |  | < 100 | 70 | 60 | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) | 150 |  | 500 ppm | 120 | 110 | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) | 160 |  | 500 ppm | 120 | 110 | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) | 40 |  | < 150 ppm | 30 | 30 | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) | 40 |  | < 150 ppm | 30 | 20 | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) | 0.56 |  | < 3 ppm | 2.27 | 2.1 | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) | 0.52 |  | < 3 ppm | 2.5 | 2.6 | < 3 ppm
OTRO | 0 |  | < ppm | 0 | 0 | < ppm | OTRO | 0 |  | < ppm | 0 | 0 | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. Agua de reposición ( acueducto) turbia y de color amarilla. | [6 empty] | 1. Suavizador regenerandose sin salmuera,
2. Suavizador regenerandose sin salmuera lo que genera posibles daños a la resina. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. Se recomienda revisar la resina del suavizador para validar la remoción de dureza. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:
Vivian Fierro | [6 empty] | Vivian Fierro

## Marzo 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - MARZO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - MARZO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-03-16 |  |  |  |  | FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-03-31 | [5 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | uuuu |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH | 8.7 |  | 7,5 - 9 | 8.8 | 8.3 | 7 - 9 | PH | 8.9 |  | 7,5 - 9 | 8.7 | 8.5 | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) | 1169 |  | < 3500 | 440 | 290 | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) | 1300 |  | < 3500 | 580 | 270 | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) | 180 |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. En ocasiones el agua de reposición a torres que proviene del suavizador llega turbia y con alto contenido en hierro, controlarlo por filtración. | [6 empty] | 1. Concentración de hierro elevada, purgar e instalar filtro birm para controlar este parámetro, cuando se hagan cambio de moldes en maquinas revisar materiales y limpiar posibles lodos que se estén generando. Se agregó biocida como choque microbiologico.
2. | [6 empty] | 2. Mallas de las torres corridas permitiendo el paso de la luz del sol a las piscinas, esto genera mayor perdida de agua y mayor proliferación de microorganismos, deben estar cerradas.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. Se recomienda limpiar las torres superficialmente. | [6 empty] | 1. Purgar sistemas antes de semana santa para evitar posibles taponamientos cuando se reinicien labores
2, Se recomienda revisar resina del suavizador para disminuir la dureza | [6 empty] | 2. Se dejaron las mallas de las torres en el lugar adecuado.
3. Para disminuir el hierro es necesario implementar filtros birm para la filtración de este. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Abril 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - ABRIL 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - ABRIL 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-04-12 |  |  |  |  | FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-04-21 | [5 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Mayo 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - MAYO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - MAYO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-05-12 |  |  |  |  | FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-05-29 | [5 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Junio 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - JUNIO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - JUNIO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS |  | 2023-06-28 | [5 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Julio 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - JULIO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - JULIO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS | [7 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Agosto 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - AGOSTO 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - AGOSTO 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS | [7 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Septiembre 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - SEPTIEMBRE 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - SEPTIEMBRE 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS | [7 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Octubre 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - OCTUBRE 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - OCTUBRE 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS | [7 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Noviembre 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - NOVIEMBRE 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - NOVIEMBRE 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS | [7 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Diciembre 2023
| INFORME VISITA TÉCNICA I - DICIEMBRE 2023 | [6 empty] | INFORME VISITA TÉCNICA II - DICIEMBRE 2023 | [5 empty] | Rango de control de torres |  |  | Rango de control de torres
FECHA DE ANÁLISIS | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS | [7 empty] | Min | Max |  | Min | Max
CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | CIUDAD |  | BOGOTÁ |  |  |  |  | PH | 7.5 | 9 | PH | 7 | 9
EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | EMPRESA |  | PELPAK |  |  |  |  | CONDUCTIVIDAD |  | 3500 | CONDUCTIVIDAD |  | 3500
PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | PERSONA A CARGO |  | MAURICIO BAYONA - RUBÉN SARMIENTO |  |  |  |  | DUREZA TOTAL |  | 100 | DUREZA TOTAL |  | 100
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SISTEMAS DE ENFRIAMENTO | [6 empty] | ALCALINIDAD |  | 500 | ALCALINIDAD |  | 500
Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | Parámetro | Torre de enfriamiento |  | Rango de control de torres | Chiller tecni inyección | Chiller soplado | Rangos de control Chiller | SÍLICE |  | 150 | SÍLICE |  | 150
PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | PH |  |  | 7,5 - 9 |  |  | 7 - 9 | HIERRO TOTAL |  | 3 | HIERRO TOTAL |  | 3
CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | CONDUCTIVIDAD (µs/cm) |  |  | < 3500 |  |  | < 3500 | OTRO |  |  | OTRO
DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100 | DUREZA TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | < 100 |  |  | < 100
ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm | ALCALINIDAD TOTAL (ppm CaCO3) |  |  | 500 ppm |  |  | 500 ppm
SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm | SÍLICE (ppm SiO2) |  |  | < 150 ppm |  |  | < 150 ppm
HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm | HIERRO TOTAL (ppm Fe) |  |  | < 3 ppm |  |  | < 3 ppm
OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm | OTRO |  |  | < ppm |  |  | < ppm
HALLAZGOS: | [6 empty] | HALLAZGOS:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ACCIONES A TOMAR: | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR:
1. | [6 empty] | 1.
2. | [6 empty] | 2.
3. | [6 empty] | 3.
4. | [6 empty] | 4.
ELABORADO POR: | [6 empty] | ELABORADO POR:

## Datos Gráficas (hidden)
PH - Torre de enfriamiento |  |  |  | PH - Chiller tecni inyección |  |  |  | PH - Chiller tecni inyección
Mes | Valor | Límite inf | Límite sup | Mes | Valor | Límite inf | Límite sup | Mes | Valor | Límite inf | Límite sup
Enero | 7.7 | 7.5 | 9 | Enero | 8.3 | 7 | 9 | Enero | 8.2 | 7 | 9
Febrero | 8.2 | 7.5 | 9 | Febrero | 8.5 | 7 | 9 | Febrero | 8 | 7 | 9
Marzo | 8.7 | 7.5 | 9 | Marzo | 8.8 | 7 | 9 | Marzo | 8.3 | 7 | 9
Abril | 0 | 7.5 | 9 | Abril | 0 | 7 | 9 | Abril | 0 | 7 | 9
Mayo | 0 | 7.5 | 9 | Mayo | 0 | 7 | 9 | Mayo | 0 | 7 | 9
Junio | 0 | 7.5 | 9 | Junio | 0 | 7 | 9 | Junio | 0 | 7 | 9
Julio | 0 | 7.5 | 9 | Julio | 0 | 7 | 9 | Julio | 0 | 7 | 9
Agosto | 0 | 7.5 | 9 | Agosto | 0 | 7 | 9 | Agosto | 0 | 7 | 9
Septiembre | 0 | 7.5 | 9 | Septiembre | 0 | 7 | 9 | Septiembre | 0 | 7 | 9
Octubre | 0 | 7.5 | 9 | Octubre | 0 | 7 | 9 | Octubre | 0 | 7 | 9
Noviembre | 0 | 7.5 | 9 | Noviembre | 0 | 7 | 9 | Noviembre | 0 | 7 | 9
Diciembre | 0 | 7.5 | 9 | Diciembre | 0 | 7 | 9 | Diciembre | 0 | 7 | 9

## Calendario 2023 (hidden)
2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
2023-01-02 | 2023-02-02 | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-12-02
2023-01-03 | 2023-02-03 | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 2023-11-03 | 2023-12-03
2023-01-04 | 2023-02-04 | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-11-04 | 2023-12-04
2023-01-05 | 2023-02-05 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 2023-08-05 | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-11-05 | 2023-12-05
2023-01-06 | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-06 | 2023-06-06 | 2023-07-06 | 2023-08-06 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | 2023-12-06
2023-01-07 | 2023-02-07 | 2023-03-07 | 2023-04-07 | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-11-07 | 2023-12-07
2023-01-08 | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 2023-04-08 | 2023-05-08 | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 2023-08-08 | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-11-08 | 2023-12-08
2023-01-09 | 2023-02-09 | 2023-03-09 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 2023-08-09 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 2023-12-09
2023-01-10 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-10
2023-01-11 | 2023-02-11 | 2023-03-11 | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 2023-06-11 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-11-11 | 2023-12-11
2023-01-12 | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 2023-08-12 | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-11-12 | 2023-12-12
2023-01-13 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-05-13 | 2023-06-13 | 2023-07-13 | 2023-08-13 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 2023-12-13
2023-01-14 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 2023-09-14 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-12-14
2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 2023-12-15
2023-01-16 | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 2023-04-16 | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-07-16 | 2023-08-16 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2023-12-16
2023-01-17 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-17 | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 2023-09-17 | 2023-10-17 | 2023-11-17 | 2023-12-17
2023-01-18 | 2023-02-18 | 2023-03-18 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 2023-06-18 | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-11-18 | 2023-12-18
2023-01-19 | 2023-02-19 | 2023-03-19 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 2023-07-19 | 2023-08-19 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-11-19 | 2023-12-19
2023-01-20 | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-20
2023-01-21 | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-11-21 | 2023-12-21
2023-01-22 | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 2023-04-22 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 2023-07-22 | 2023-08-22 | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-11-22 | 2023-12-22
2023-01-23 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 | 2023-09-23 | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2023-12-23
2023-01-24 | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-06-24 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 2023-09-24 | 2023-10-24 | 2023-11-24 | 2023-12-24
2023-01-25 | 2023-02-25 | 2023-03-25 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-25 | 2023-12-25
2023-01-26 | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-07-26 | 2023-08-26 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-11-26 | 2023-12-26
2023-01-27 | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 2023-05-27 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-08-27 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-27 | 2023-12-27
2023-01-28 | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-11-28 | 2023-12-28
2023-01-29 |  | 2023-03-29 | 2023-04-29 | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 2023-07-29 | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 2023-10-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29
2023-01-30 |  | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-12-30
2023-01-31 |  | 2023-03-31 |  | 2023-05-31 |  | 2023-07-31 | 2023-08-31 |  | 2023-10-31 |  | 2023-12-31